## Лист1
Описание команды | Символ | ASCII | Параметр | Ответ прибора | Пример отправки
Остановка измерений | 'p' | 0x70 | нет | "stopped\n\r" | Printf('p');
Начало измерений | 's' | 0x73 | нет | Стартует цикл отправки измерений на ПК начиная с первого канала в виде: "a000010030\n" "e000148763\n" "b000027258\n" "f000195507\n" "c000048130\n" "g000256208\n" "d000082334\n" "h000403346\n" первый символ(буква)-идентификатор канала: a-1,b-2,c-3,d-4,e-5,f-6,g-7,h-8 каналы соответственно. Т.е. отсылается id канала, девятибайтный результат измерения и команда перевода строки, формат посылки фиксированный. Для получения сопростивления в Омах полученные числа необходимо делить на 100. После получения величины R в Омах можно вычислить Т по формуле из паспорта резистора (необходимы коэффициенты Kn). | Printf('s');
Уст. скорость измерений | 'v' | 0x76 | '0' : 2,5 SPS '1' : 5 SPS '2' : 10 SPS '3' : 25 SPS '4' : 50 SPS '5' : 100 SPS '6' : 500 SPS '7' : 1 kSPS '8' : 3,75 kSPS | успех: "SPS=%x \r\n", где x - переданный параметр. ошибка: "SPS err \r\n" или "SPS out of range\r\n" | Printf("v1");
Уст. динамический диапазон | 'g' | 0x67 | '0' : ± 5 В '1' : ± 2,5 В '2' : ± 1,25 В '3' : ± 0,625 В '4' : ± 312.5 мВ '5' : ± 156,25 мВ '6' : ± 78,125 мВ | успех: "PGA=%x \r\n", где x - переданный параметр. ошибка: "PGA err \r\n" или "PGA out of range\r\n" | Printf("g3");
Уст. размер буфера усреднения | 'b' | 0x62 | 'xxx' : размер буфера усреднения. мин: 1, макс: 128 | успех: "aver buf size=%x \r\n", где x - переданный параметр. ошибка: "err px \r\n" или "aver buf out of range\r\n" | Printf("b008"); Printf("b025"); Printf("b110");