## Лист1
№ | Описание команды | Формат команды | ASCII | Параметр | Ответ прибора | Пример отправки
1 | Однократное измерение | "С0000000" | - | нет | данные 43 каналов измерений* разделенные символом ';' . Посылка заканчивается символом 'E' и байтами перехода на новую строчку и возврата каретки \n\r. пример: 2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2;0;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;0;E\n\r | Printf("С0000000");
2 | Уст. времени интегрирования | "T" + 0x0000 00 00 00 00 00 | - | двухбайтное число 0 - 65 000 мкс. первые 2 байта после символа Т - параметры установки времени интегрирования (двухбайтное беззнаковое число). Первый байт после символа "Т"- LSB, второй МSB. | успех: "T=10\n\r", ошибка - "error\n\r" | Printf("T") + PrintByteArray(0x0A 00 00 00 00 00 00'); уст. времени интегрирования = 10 мкс
3 | Уст. шкалы измерений | "Q" + 0x00 00 00 00 00 00 00 | - | '0' - 3 пКл; '1' - 6 пКл; '2' - 12 пКл. | успех: "Qx\n\r", где x - переданный параметр (0/1/2), ошибка - "error\n\r" | Printf("Q") + PrintByteArray(0x01 00 00 00 00 00 00'); уст. шкалы измерений = 6 пКл
4 | Режим измерений | "M" + 0x00 00 00 00 00 00 00 | - | '0' - непрерывные измерения; '1' -режим измерений по внешнему сигналу. | успех: "Mx\n\r", где x - переданный параметр (0/1), ошибка - "error\n\r" . после получения внешнего импульса прибор отсылает результаты измерений согласно формату команды №1. | Printf("M") + PrintByteArray(0x01 00 00 00 00 00 00'); уст. режим измерений по внешнему сигналу
* - из 48 чисел используются только 43. разница обусловлена кол-вом каналов DDC316 = 48, кол-вом пинов входного 44-конт разъема и удобством программирования. Каналы АЦП рандомно раскиданы по входному разъему для удобства разводки платы. Так же каналы подкл. к стрипам детектора рандомно для удобства соединения. Далее очередность каналов восстановлена в коде прогреммы ПК.
Принцип работы прибора:
Существует 2 режима работы прибора: режим непрерывных измерений и режим измерений по внешнему сигналу. По умолчанию при вкл. питания прибор находится в режиме непрерывных измерений. Для проведения однократных измерений необходимо отправить команду № 1. Для перехода в режим измерений по внешнему сигналу требуется отправить команду №4 с параметром '1', для возврата в режим непрерывных измерений надо отправить эту же команду с параметром '0'. Прибор имеет 2 доп. команды - уст. времени интегрирования и указание шкалы измерений. Обе команды принимаются прибором в обоих режимах измерений.